Enhet: 		IBT - biopolymerkjemi						Dato: 01.10.2011

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Ingvild J. Haug (forsker)

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Transdermal levering av legemidler - forsøk med human hud

| ID nr. | Oppgave Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forsøk med human hud - generelt | IJH/KID | FOR1997-12-19 nr. 1322 | Egen prosedyre og rutiner ved NTNU | Forsøkene utføres på lab godkjent for biologisk klasse II, oppslag ved gjennomføring av forsøk for å unngå at ansatte uten vaksiner er tilstede på labben, hansker, labfrakk, vernebriller, grundig opplæring og informasjon, vaksinering, vask av labbenk og utstyr med 70% EtOH eller 5% kloramin i henhold til rutiner, oppsamling av forbruksmateriell og vevsrester i egne avfallsbeholdere, avhending av avfallsbeholdere. | Fare for dråpesmitte via kuttskader. Mottar kun hud fra friske pasienter som har oppgitt at de er HepC/HIV-negativ. |
| 2 | Fjerne subcutis fra dermis/epidermis | IJH/KID | FOR1997-12-19 nr. 1322 | Generell prosedyre for hudforsøk | Labfrakk, vernebriller, hansker, grundig opplæring og informasjon, vaksinering, vask av labbenk og utstyr med 70% EtOH eller 5% kloramin i henhold til rutiner, oppsamling av forbruksmateriell og vevsrester i egne avfallsbeholdere, avhending av avfallsbeholdere. | Sub cutis fjernes vha av spesialsaks. Fare for dråpesmitte. Mottar kun hud fra friske pasienter som har oppgitt at de er HepC/HIV-negativ |
| 3 | Tilpassing av hudbiter til Franzceller | IJH/KID | FOR1997-12-19 nr. 1322 | Generell prosedyre for hudforsøk | Labfrakk, vernebriller, hansker, grundig opplæring og informasjon, vaksinering, vask av labbenk og utstyr med 70% EtOH eller 5% kloramin i henhold til rutiner, oppsamling av forbruksmateriell og vevsrester i egne avfallsbeholdere, avhending av avfallsbeholdere. | Bruk av skalpell. Fare for dråpesmitte. Mottar kun hud fra friske pasienter som har oppgitt at de er HepC/HIV-negativ. |
| 4 | Utstansing av biopsier fra hud etter inkubering | IJH/KID | FOR1997-12-19 nr. 1322 | Generell prosedyre for hudforsøk | Labfrakk, vernebriller, hansker, grundig opplæring og informasjon, vaksinering, vask av labbenk og utstyr med 70% EtOH eller 5% kloramin i henhold til rutiner, oppsamling av forbruksmateriell og vevsrester i egne avfallsbeholdere, avhending av avfallsbeholdere. | Bruk av biopsiutstanser. Fare for dråpesmitte. Mottar kun hud fra friske pasienter som har oppgitt at de er HepC/HIV-negativ. |

Enhet:	Dato: 			Linjeleder

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon):

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Forsøk med human hud - generelt |  | Kuttskader og overføring av vevsvæske til ansatt/student. | 2 | C |  | A | A | D | C2 | Mottar kun hud fra friske pasienter som har oppgitt at de er HepC/HIV-negativ. Smittefare er derfor knyttet til HepA og HepB. Alle ansatte og studenter er vaksinert for Hep A og B. Smitter ikke via luft, kun via overføring av vevs-/kroppsvæske. Risiko knyttet til bruk av skarpt verktøy som skalpell og saks. Tiltak: God opplæring, informasjon og rutiner. Forsøk utføres på egnet lab. Bruk dobbelt sett med hansker. |  |
| 2 |  | Fjerne subcutis fra dermis/epidermis |  | Kuttskader og overføring av vevsvæske til ansatt/student. | 1 | C |  | A | A | D | C1 | Mottar kun hud fra friske pasienter som har oppgitt at de er HepC/HIV-negativ. Smittefare er derfor knyttet til HepA og HepB. Alle ansatte og studenter er vaksinert for Hep A og B. Smitter ikke via luft, kun via overføring av vevs-/kroppsvæske. Risiko knyttet til bruk av saks. Tiltak: God opplæring, informasjon og rutiner. Forsøk utføres på egnet lab. Bruk dobbelt sett med hansker. |  |
| 3 |  | Tilpassing av hudbiter til Franzceller |  | Kuttskader og overføring av vevsvæske til ansatt/student. | 2 | C |  | A | A | D | C2 | Mottar kun hud fra friske pasienter som har oppgitt at de er HepC/HIV-negativ. Smittefare er derfor knyttet til HepA og HepB. Alle ansatte og studenter er vaksinert for Hep A og B. Smitter ikke via luft, kun via overføring av vevs-/kroppsvæske. Risiko knyttet til bruk av skalpell. Tiltak: God opplæring, informasjon og rutiner. Forsøk utføres på egnet lab. Bruk dobbelt sett med hansker. |  |
| 4 |  | Utstansing av biopsier fra hud etter inkubering |  | Kuttskader og overføring av vevsvæske til ansatt/student. | 1 | C |  | A | A | D | C1 | Mottar kun hud fra friske pasienter som har oppgitt at de er HepC/HIV-negativ. Smittefare er derfor knyttet til HepA og HepB. Alle ansatte og studenter er vaksinert for Hep A og B. Smitter ikke via luft, kun via overføring av vevs-/kroppsvæske. Risiko knyttet til bruk av biopsiutstanser. Tiltak: God opplæring, informasjon og rutiner. Forsøk utføres på egnet lab. Bruk dobbelt sett med hansker. |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.