Enhet: 		Institutt for bioteknologi, NTNU										Dato: 23/11 2010

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Ingrid Bakke og Matilde Skogen Chauton (Forskere)

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Miljøbioteknologi/Mikrobiell bioteknologi

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparering og farging av denaturerende gradient akrylamid geler (DGGE) | Instituttleder | Kjemikalie-forskriften |  | Formamid og akrylamid: Avtrekk, labfrakk, øyevern, nitrilhansker, SybrGold: nitrilhansker, fargede geler kastes i risikoavfall Ved arbeid under UV-lys: bruk hansker, labfrakk og ansiktsvern. |  |
| 2 | Agarose gelelektroforese | Instituttleder | Kjemikalie-forskriften |  | Geler kastes i risikoavfall Berøringssikre gelkar. Ingen bruk av gelkar med feil (f.eks. lekkasje, ødelagt lokk etc.). Fargeagens (f.eks. GelRed): nitrilhansker. Ved arbeid under UV-lys: bruk hansker, labfrakk og ansiktsvern. |  |
| 3 | Bruk av CO2 i forb m dyrking av alger, fiksering av celler med glutaraldehyd og syrevask (HCl) av utstyr | Instituttleder | Kjemikalie-forskriften |  | Bruk av CO2: Glassflaske sikret til vegg under bruk og lagring, utstyrt med regulator. Fiksering: labfrakk, øyevern, avtrekk, hansker. Vask av utstyr: labfrakk, øyevern, avtrekk, hansker (nitril, neopren når [HCl]< 30%) Øyeskyllevann skal være lett tilgjengelig. |  |
| 4 | Celletelling/flow cytometri: farging med SYBR Green I | Instituttleder | Kjemikalie-forskriften |  | Sybr Green I: labfrakk, øyevern, avtrekk, hansker. Fortynnet SYBR tømmes ut m vann |  |
| 5 | Analyse av NO3 i sjøvannsmedium/Merck Spectroquant test kit m H2SO¤ og H3PO4 | Instituttleder | Kjemikalie-forskriften |  | Ekponering for H2SO4: øyevern, labfrakk, hansker. Øyeskyllevann skal være lett tilgjengelig. |  |

Enhet: 	Institutt for bioteknologi, NTNU										Dato: 	23/11 2010

Linjeleder: Kjetil Rasmussen

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Ingrid Bakke og Matilde Skogen Chauton (Forskere)

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Preparering og farging av denaturerende gradient akrylamid geler (DGGE) |  | Gel prep – eksponering for akrylamid og formamid | 2 | A |  | B | A | A | 2A |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for UV-lys | 2 | A |  | A | A | A | 2A |  |  |
|  |  |  |  | Fremkalling – eksponering for SybrGold | 2 | A |  | A | A | A | 2A |  |  |
| 2 |  | Agarose gelelektroforese |  | Eksponering for fargeagens (f.eks. GelRed) | 2 | A |  | A | A | A | 2A |  |  |
|  |  |  |  | Elektrisk sjokk | 1 | D |  | A | A | B | 1D | Kommentar: Gelkarene er konstruert på en sånn måte at det ikke er mulig å komme i berøring med buffer mens det går strøm i systemet. |  |
|  |  |  |  | Eksponering for UV-lys | 2 | A |  |  |  |  | 2A |  |  |
| 3 |  | Dyrking av alger, fiksering av celler og syrevask av utstyr |  | Bruk av CO2: Rask frigjøring av høyt trykk | 1 | B |  | A | B | A | 1B |  |  |
|  |  |  |  | Fiksering: Eksponering for glutaraldehyd | 1 | A |  | A | A | A | 1A |  |  |
|  |  |  |  | Vask av utstyr: eksponering for HCl. | 1 | A |  | A | A | A | 1A |  |  |
| 4 |  | Celletelling m SYBR Green I |  | Eksponering for SYBR Green I | 1 | A |  | A | A | A | 1A |  |  |
| 5 |  | Analyse av NO3 i sjøvannsmedium/Merck Spectroquant test kit m H2SO4 og H3PO4 |  | Ekponering for H2SO4/H3PO4 | 1 | A |  | A | A | A | 1A |  |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.