Enhet: 												Dato:

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon):

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Bruk av NMR instrumenter samt fylling av magneter med kryogene væsker.

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fylling av flytende nitrogen | Trygve Andreassen |  | Egen forskrift. Leverandørens instruks. | Advarsel på dør. Personer med pacemaker eller ferromagnetiske implantater samt ferromagnetiske objekter må holdes utenfor anmerkede linjer. |  |
| 2 | Fylling av flytende helium | Trygve Andreassen |  | Egen forskrift. Leverandørens instruks. | Advarsel på dør. Personer med pacemaker eller ferromagnetiske implantater samt ferromagnetiske objekter må holdes utenfor anmerkede linjer. Utføres alltid av to personer. Bruk av varmeisolerende hansker, vernebriller og labfrakk |  |
| 3 | Alminnelig bruk av NMR instrumenter | Trygve Andreassen |  | Leverandørens manualer. | Advarsel på dør. Personer med pacemaker eller ferromagnetiske implantater samt ferromagnetiske objekter må holdes utenfor anmerkede linjer. Alle brukere gjennomgår opplæring. |  |