| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Akta prime væskekromatografistasjon (Amersham Pharmacia Biotech) m/REC112-skriver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: LC-stasjon: 18113718-00241/18-1137-18 Skriver: 56-383-25/rec 112001177 |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Rom 117 K3 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Ved instrument på rom K3-127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Logbok finnes ved stasjonen. Fylles ut av vit ass (før labkurs). Må også fylles ut av andre brukere utenom labkurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 01.10.2010 Arkivert: K:\felles\utstyr\driftsinstruks\ibt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | V(1) |  | Brann |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | V(1) |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  | V(1) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | V(1) |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  | V(2) |
| Åndedrettsvern |  |  | V(1) |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  | V(1) |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  | V(1) |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |
| V(1): Se MSDS for benyttede kjemikalier V(2): Væske under trykk. fare for sprut. |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Variabel. Sjekk manual for eget oppsett. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Kutt strøm ved å slå av apparat med av/på-bryter på bakside. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner (vedlikeholdsprosedyrer beskrives i eget vedlegg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Steen Larsen (GE healthcare, steen.larsen@ge.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |
| Navn | Martin Gimmestad |  |  |  |  | Navn | ----- |  |  |  |
| Telefon | Ingen |  |  |  |  | Telefon | ----- |  |  |  |
| Mobil | Ingen |  |  |  |  | Mobil | ----- |  |  |  |
| e-postadresse | Martin.Gimmestad @biotech.ntnu.no |  |  |  |  | e-postadresse | ------ |  |  |  |
| Signatur | Martin Gimmestad |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 01.10.2010 | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |