| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Bordsentrifuge u/kjøling (for plater) Sigma 4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: 30976 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: D2-164 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Ukjent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 01.06.11 Arkivert: Se risikovurderinger for mol. gen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | x |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  | x |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: ”Stopp”-knapp eller dra ut støpsel fra kontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Åse Marie Fjelldal |  |  |  |  | Navn | Merethe Christensen |  |  |  |  |
| Telefon | (735)97866 |  |  |  |  | Telefon | (735)98683 |  |  |  |  |
| Mobil |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| e-post-adresse | ase.m.fjelldal@biotech.ntnu.no |  |  |  |  |  | merethe.christensen@biotech.ntnu.no |  |  |  |  |
| Signatur | Åse Marie Fjelldal |  |  |  |  | Signatur | Merethe Christensen |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |