DRIFTSINSTRUKS                                             Fakultet for naturvitenskap og teknologi

| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Dionex HPLC system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Rom 4.004A K4 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Rom 4.004A K4 ( ved instrumentet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Logbok finnes ved stasjonen.Må også fylles ut av andre brukere utenom labkurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato Ark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | V(1) |  | Brann |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | V(1) |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  | V(1) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | V(1) |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  | V(2) |
| Åndedrettsvern |  |  | V(1) |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  | V(1) |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  | V(1) |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |
| V(1): Se MSDS for benyttede kjemikalier V(2): Væske under trykk (fare for sprut). |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Variabel. Sjekk manual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Kutt strøm ved å slå av apparat med av/på-bryter på bakside. Steng av Helium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner (vedlikeholdsprosedyrer beskrives i eget vedlegg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Bo Emilsson Instrumentteknikk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |
| Navn | Olav Aarstad |  |  |  |  | Navn | ----- |  |  |  |
| Telefon | Ingen |  |  |  |  | Telefon | ----- |  |  |  |
| Mobil | 41452642 |  |  |  |  | Mobil | ----- |  |  |  |
| e-postadresse | olava@nt.ntnu.no |  |  |  |  | e-postadresse | ------ |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 06.10.2010 | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |