| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Fermentorer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: New Brunswick BF-115 Enhet 1 (høyre): Serie no. 901144853 Enhet 2 (venstre): Serie no. 010750169 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: KIII rom 403 |  |  |
| Original manual finnes hvor? I skuff på instrumentbord (under PC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Som logbok i skuff på instrumentbord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 05.11.2010 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | x |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | x |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | x |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  | x |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Se manualer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Ved skumming eller annen situasjon hvor trykk bygges opp. Slå av røring og tilkoblede elektroder. Slipp ut trykket kontrollert. Ved strømstans, trekk ut kontakten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Variabelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Ved IBT: Kåre A. Kristiansen, Per Bruheim Leverandør: Dipl.ing. Houm AS Tfl: 22 09 40 00. e-mail: post@houm.no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Kåre A. Kristiansen |  |  |  |  | Navn | Per Bruheim |  |  |  |  |
| Telefon | 735 93317 |  |  |  |  | Telefon | 735 93321 |  |  |  |  |
| Mobil | 988 58932 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |