| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Fryserom – 40 ˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr: |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Kjemiblokk 3 Rom nr: U01 |  |  |
| Original manual finnes hvor? ----------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: ------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 1.3.2011 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | X1 |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  |  |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | X2 |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  | X3 |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| X1: Varme hansker X2: Kjeldress, vintersko og topplue X3: Kaldt – 40 °C |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Spør ved evt behov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Flytt frysevarene over til en annen fryser. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner: Fjern is fra fordamper inne i rommet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Klima Kuldeteknikk v/ Vedvik Tlf 90067657 v/ Eskil Tlf 9006757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Anita Storsve |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon | 73 550788 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 91897569 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur | Anita Storsve |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 1.3.2011 | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |