| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Frysetørker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Christ Alpha 1-4 LD frysetørker type 101041 serienr. 10186 (nr.1) og 12258 (nr.2) med Edwards vakuumpumpe 5 og 12 med serienr. 5: CY111368-1 (nr.1) og 12: CY214368-2 (nr.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: K4.104 |  |  |
| Original manual finnes hvor? I skuff ved instrumentene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: I skuff ved instrumentene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 15.2.2011 Arkivert:K:\felles\utstyr\driftsinstruks\ibt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | x |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | 1) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  | 2) |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  | 2) |
| Skjerming |  |  | avtrekk |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| 1) Tørris / etanol fare for sprut i øyet 2) Vakuum fare for implodering av glasskolbe |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Ligger ved instrumentet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Slå av pumpe og frysetørke, opphev vakuum, ta av kolber. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Vakuumpumpene sjekkes daglig når de er i bruk (tømme oljefelle, etterfylle olje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Deler: Vakuum-Service AS Bjørn Bårhus 67980900 Olje: Vakuumconsult.no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Wenche Iren Strand |  |  |  |  | Navn | Ann-Sissel Ulset |  |  |  |  |
| Telefon | 95499 |  |  |  |  | Telefon | 93326 |  |  |  |  |
| Epost | wenche.iren.strand@ biotech.ntnu.no |  |  |  |  | Mobil | ann.sissel.ulset@ biotech.ntnu.no |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |