| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: GC-MS 1 (eies 2/3 av SINTEF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Agilent Technologies 6890A GC: US00040497 5975 MS: US54431819 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: KIII rom 329 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Som pdf på instrument PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: På desktop på instrument PC (maintanace-log.doc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 05.11.2010 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  |  |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  | x |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Se manualer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Ved utilsiktet strømstans, trekk ut kontakten til instrumentet/evt slå av med av/på knapp. Ved oppstart. Start GC først. Sett alle temperaturer til romtemperatur, slå på inlettrykk. Slå på MS først når kolonnen er godt flushet med bæregass. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Variabelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Ved IBT: Kåre A. Kristiansen, Stina K. Lien, Per Bruheim Leverandør: Matriks AS. Tfl: 80532565. e-mail: support@matriks.no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Kåre A. Kristiansen |  |  |  |  | Navn | Stina K. Lien |  |  |  |  |
| Telefon | 735 93317 |  |  |  |  | Telefon | 735 91687 |  |  |  |  |
| Mobil |  |  |  |  |  | Mobil | 93832292 |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |