| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: HPLC, komplett oppsett |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Degasser. Rheodyne multi-channel vacuum degasser Pumpe: TSP-P2000 Autosampler: Ultimate 3000, Dionex, 8013320 Detektor: RF 2000, Dionex, C20954471426 US |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Kjemiblokk III Rom 320 |  |  |
| Original manual finnes hvor? på lab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: på lab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  | Lab briller |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  | Nitrilhansker |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | x1) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  | Labfrakk |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  | x2) |
| Åndedrettsvern |  | Avtrekk |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  | x3) |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  | x |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| 1) Metanol, tetrahydofuran 2) Væske under trykk 3) Roterende karusell i autosampler |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Kutt strøm ved å slå av utstyret. Fjern kilde til lekkasje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Instrument-Teknikk ; Ragnar Evensen, Bjørm Atle Gjengaar Tlf. 22666500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Ann-Sissel Ulset |  |  |  |  | Navn | Turid Rustad |  |  |  |  |
| Telefon | 73593326 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 95818789 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  |  | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  |  | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |