DRIFTSINSTRUKS                                             Fakultet for naturvitenskap og teknologi

| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: AutoFlex III TOF/TOF 200 (Bruker) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: GT: 0254 G201 SN: 238420.00226 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: K3 Rom 419 |  |  |
| Original manual finnes hvor? I benken på motsatt side av instrumentet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Logbok finnes ved instrumentet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 08.02.2011 Arkivert: K:\felles\utstyr\driftsinstruks\ibt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | V(1) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  | X |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  | X |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| V(1): Varierer med hva man undersøker. Sjekk datablad på relevant kjemikalie |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Sjekk brukermanual. Spesiell opplæring er påkrevd for å ivareta instrumentets funksjon/sensitivitet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Forsøk å følg anvisninger i manual for å slå av instrumentet. I absolutt nødstilfelle: kutt strøm ved å slå av apparat med av/på-bryter på instrumentets bakside. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner (vedlikeholdsprosedyrer beskrives i eget vedlegg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | 12 mnd. Slutt 08.06.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Bruker daltonics scandinavia + 46 8 6552515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Oleksandr Dykyy |  |  |  |  | Navn |  | Kåre Kristiansen |  |  |  |
| Telefon | 97863 |  |  |  |  | Telefon |  | 93317 |  |  |  |
| Mobil | Ingen |  |  |  |  | Mobil |  | 988 58932 |  |  |  |
| e-postadresse | alex.dikiy@biotech.ntnu.no |  |  |  |  | e-postadresse |  | kareank@nt.ntnu.no |  |  |  |
| Signatur | Oleksandr Dykyy |  |  |  |  | Signatur |  | Kåre A. Kristiansen |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 08.02.2011 | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |  |