| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: NMR 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Bruker DPX 300 / ZH036594 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Rom 031 K3 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Rom 031 og 035B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Rom 035B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 29.11.2010 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  |  |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  | X |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Topspin manualer (Bruker) samt egenprodusert bruksanvisning. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Kontakt instrumentansvarlig ved uregelmessigheter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | N2 – fylling (ukentlig), He- fylling (ca hver 3.5 måned), utføres av instrumentansvarlig eller andre med opplæring. Kompressorservice (årlig) (rom U31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Kompressor: Atlas Copco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Göran Schömer (Bruker), goran.schomer@bruker.se AC: Ole Rønsberg, ole.roensberg@no.atlascopco.com Nitrogen: YaraPraxair, Christine Nynes Strømhylden, christine.n.stromhylden@yarapraxair.com Helium: AirLiquide, Anne Graf, anne.graf@airliquide.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Trygve Andreassen |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon | 735 96234 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 988 42313 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 28.02.2011 | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |