| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Phast System - separation and control unit, and Phast System – developing unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: 56 – 1601 - 00 - 06231 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: K3- 103 Grålab |  |  |
| Original manual finnes hvor? Vet ikke. Kopi finnes ved instrumentet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Ved instrumentet. Skal fylles ut av kursansvarlig før labkurs. Fylles ellers ut av den som bruker instrumentet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 25.10.2010 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | Ja |  | Brann |  |  |  |  |  | Ja |
| Hansker |  |  | Vinyl |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | Ja |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  | Ja |
| Bekledning |  |  | Ja |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  | Ja |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Se oppslag. Ved behov for alternativ metode, se manual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Slå av maskinen. Knapp bak til høyre på separation unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Test-kjøring og vask 1 gang per semester, samt før og etter labkurs, ellers etter behov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Labcrew.no@ge.com, +47 815 65 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Randi Utgård |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon | 73593326 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 90033586 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| e-post | Randi.utgard@biotech.ntnu.no |  |  |  |  | e-post |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |