| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: SecMals Visc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Pumpe: Shimadzu LC10Ai, C20844401282 LP Degasser: Shimadzu DGU-20A3 : L20254505961 CR Autosampler: Shimadzu SIL 10AF, C20362800486 System contoller: Shimadzu SCL-10A, C20352801482 Kolonneovn: Waters temp.control module, MX6KM0833M LS-detektor: WTC Dawn DSP, 586-D RI-detektor: Shodex RI-101, 133601 WTC= Wyatt Technology Coperation |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Kjemiblokk III Rom: 009 |  |  |
| Original manual finnes hvor? På lab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | x |  |  | Brann |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | x |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  | X1) |
| Hørselvern |  |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | labfrakk |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  | X2) |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  | x3) |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  | X, må avhendes |
| Ingen |  |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |
| 1) Dimethyl acetamide, seMSDS 2) Væske under trykk 3) Lukkete beholdere til mobilfase og waste. |  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Kutt strøm ved å slå av apparat med av/på bryter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Ved behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Shimadzu-utstyr: Bergman AS, tlf. 63835658 WTC-utstyr: Toma Sandberg, Wyatt Sverige, tlf.+4618303500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |  |
| Navn | Ann-Sissel Ulset |  |  |  | Navn |  | Bjørn Christensen |  |  |  |  |
| Telefon | 93326 |  |  |  | Telefon |  | 93327 |  |  |  |  |
| Mobil | 95818789 |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |