| MASKIN/APPARATUR/ INSTRUMENT:Sorvall sentrifuge RC5C Relafagbygg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr: (Serienr ligger bak sentrifugen, bruk jekktralle hvis nødvendig for å finne dette) ONE-MED NTNU NR: 1116 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: D2-164 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Ligger i skuff ved sentrifugen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Loggbok finnes ved sentrifuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 1.3.2011 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | X1 |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | X |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  | X |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  | X |
| Annet |  |  | X2 |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| X1: I tilfelle kjemikaliesøl på rotor. Se relevante datablad. X2: Skru fast rotor skikkelig! Ved evt nødstopp, trekk ut støpselet |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Spør ved evt behov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner: Rengjøres med en fuktig klut, NB! Rotorene også |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Anita Storsve |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon | 73 550788 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 91897569 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur | Anita Storsve |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 1.3.2011 | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |