| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT:Sonikatorbad (Ultralydbad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Telsonic Switzerland |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Rom 403 K3 |  |  |
| Original manual finnes hvor? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato:07.08.11 Arkivert: Felles risikovurdering med sonikatorbad på 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | V(1) |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | V(1) |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  |  |
| Hørselvern |  |  | V(2) |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  | V(2) |
| Bekledning |  |  | V(1) |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  | V(2) |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| V(1): benyttes kjemikalier V(2): høy strømfrekvens/lyd |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: slå av strøm og kutt strøm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Optec as Gedditisk-Optisk instrument service Nedre Møllenberg 39A, 7000 Trondheim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Siri Stavrum |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur | Siri Stavrum |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 04.03.2011 | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |