DRIFTSINSTRUKS                                             Fakultet for naturvitenskap og teknologi

| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Teksturmåler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Stable Micro System TA.XT plus SN: 11085, Sølvnr. 1137 |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Rom 4.057 K4 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Rom 4.057 i felles hylle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato Ark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  | X |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Se prosedyre ved instrument. Evt. ta kontakt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Trykk stor rød nødstoppknapp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner (vedlikeholdsprosedyrer beskrives i eget vedlegg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig 1: |  |  |  |  |  | Utstyrsansvarlig 2: |  |  |  |  |
| Navn | Magnus Hattrem |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |
| Telefon | 93217710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-postadresse | Magnus.hattrem@biotech.ntnu.no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 06.02.12 | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |