| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Wallac 1410 Liquid scintillation counter, med avtrekk for radioaktivt avfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: K3-139 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Ved instrumentet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Ved instrumentet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 01.11.2010 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | Ja |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | Nitril |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | Ja* |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | Ja |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  | Ja* |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| Radioaktive stoffer, se oppslag for prosedyrer |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Se manual og oppslag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Slå av maskinen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov, minimum en gang per semester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Gerd Inger Sætrom |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon | 73591647 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 93852151 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| e-post | gerd.satrom@biotech.ntnu.no |  |  |  |  | e-post |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |