| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT:Autoklav Matachana S1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Thune Produkter AS TLF: 40003880 Epost: post thuneprodukter.no WWW.thuneprodukter.no |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Rom 425 K3 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Ligger ved apperat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato:01.06.2011 Arkivert: Se risikovurderinger for autoklavering mol. gen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | V(1) |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | V(1) |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | V(1) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  | V(2) |
| Bekledning |  |  | V(1) |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  | V(2) |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  | V(1) |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| V(1): høy varme (isolerende hansker) V(2): fare for sprut |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: sjekk manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Slå på nødstopp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | 1. gang uken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Siri Stavrum |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 11.03.2011 | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |