| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Fermentorer, egenbygd, miljø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Fermentering: glassutstyr (kolber), satt opp etter ulike modeller |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: K3, rom 403 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Nei, brukes til studentkurs og ikke av andre. Teknisk personell har ansvar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 10.02.2011 Driftsinstruks, dato: 29.11.2011 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | x |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | x |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | Xa) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | x |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  | Xb) |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  | Xc) |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| a) COD, Nitritt, Nitrat- målinger i forb. med prøveuttak b) fare ved knusing av kolber c) utstyret er tilknyttet slangepumper |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Egne instruksjoner utarbeidet ved instituttet (laboratoriehefte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Før og etter laboratoriekurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | v/ IBT: Randi Utgård |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Randi Utgård |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon | 73593326 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 90033586 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |