| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Frysetørke K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Frysetørke Christ Alpha 1-1 LD plus fab.no 12441 Vakumpumpe Edwards RV 5 ser.no 056260623 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: K3.403 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Ved instrumentet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: kun bok for reservering og ant. timer kjørt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 15.02.11 Arkivert: K:\felles\utstyr\driftsinstruks\ibt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | x |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  |  |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  | 1 |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  | 1 |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| 1 Vakuum; fare for implosjon |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Ved frysetørka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Slå av pumpe og frysetørke, opphev vakuum, ta av kolber. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Vakuumpumpene sjekkes daglig når de er i bruk (tømme oljefelle, etterfylle olje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Deler: Vakuum-Service AS Bjørn Bårhus 67980900 Olje: Vakuumconsult.no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Siri Stavrum |  |  |  |  | Navn | ? |  |  |  |  |
| Telefon | 97866 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 90825541 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 30.11.11 | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |