| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: BIORAD Molecular Imager ChemiDoc XRS+ Mitsubishi P95DW (printer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Biorad: 721BR05566 Mitsubishi: 776C413A10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: D1-174 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Skuff på D1-174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 01.06.2011 Arkivert: Se risikovurderinger for mol. gen. gruppa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | x1 |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | x2 |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | x |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | x |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  | x |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| 1: briller med UV filter, ansikstsskjerm ved behov, Blue- og whitescreens stopper UV-lys (må monteres korrekt). 2: nitrilhansker |  |  |  |  | Annet (UV-lys) |  |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Manual og tutorials i programvaren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Åse Marie Fjelldal |  |  |  |  | Navn | Merethe Christensen |  |  |  |  |
| Telefon | (735)97866 |  |  |  |  | Telefon | (735)98683 |  |  |  |  |
| Mobil |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| e-postadresse | ase.m.fjelldal@biotech.ntnu.no |  |  |  |  |  | merethe.christensen@biotech.ntnu.no |  |  |  |  |
| Signatur | Åse Marie Fjelldal |  |  |  |  | Signatur | Merethe Christensen |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |