| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Sentrifuge Beckman Allegra X-15R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Beckman Coulter CAT 392934 SER ALP05B06 NTNU 1115 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: K4.106 |  |  |
| Original manual finnes hvor? I skuff under sentrifuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Loggbok for bruk (hastighet-tid-temp-sign) ved siden av sentrifuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  |  |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  |  |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  | (X) |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  | X |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Ikke utarbeidet egen bruksanvisning, sjekker manual ved behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Slå av, evt. ta sikring og forlat rommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner: Rengjøring av hodet/kammeret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | v/behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Wenche Iren Strand |  |  |  |  | Navn | Ann-Sissel Ulset |  |  |  |  |
| Telefon | 95499 |  |  |  |  | Telefon | 93326 |  |  |  |  |
| Mobil | 41529189 |  |  |  |  | Mobil | 95818789 |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 30.11.11 | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |