| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Sonikator Branson sonifier 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Branson sonifier 250 Serienr: BP00097238 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: D1-180 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Ukjent. Oppslag på vegg ang. montering av prober |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Bok for logging av bruk og instruks for bruk ved utstyret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 22.12.10 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  |  |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | x |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  |  |
| Hørselvern |  |  | x |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  |  |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  |  |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  |  |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Generelle retningslinjer / sikkerhetsforskrifter ved utstyret. Prosedyre for bruk avhengig av applikasjon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Kutt strøm ved å slå av apparat med av/på-bryter på frontpanelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Skifte av prober når slitasje tilsier dette. Smøring av sammenføyninger for å unngå at det setter seg fast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Espen Fjærvik / Merethe Christensen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Espen Fjærvik |  |  |  |  | Navn | ----- |  |  |  |  |
| Telefon | 73598683 |  |  |  |  | Telefon | ----- |  |  |  |  |
| Mobil | 93217810 |  |  |  |  | Mobil | ----- |  |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur | ----- |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 22.12.10 | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |