DRIFTSINSTRUKS                                             Fakultet for naturvitenskap og teknologi

| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Savant SpeedVac konsentrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Model: 2010-230, Serial number: 04L500045-4A |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: K3 Rom 403 |  |  |
| Original manual finnes hvor? På hylle under instrumentet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Ligger på bordet ved/under instrumentet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 08.02.2011 Arkivert: K:\felles\utstyr\driftsinstruks\ibt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | V(1) |  | Brann |  |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | V(1) |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  |  | V(2) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | V(1) |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  |  | V(2) |
| Åndedrettsvern |  |  | V(1) |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  | V(1) |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  | X |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  |  | V(1) |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |  |
| V(1): Se MSDS for benyttede kjemikalier V(2): Væske under trykk (fare for sprut). |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Sjekk brukermanual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Slå av strømbryter på instrumentets venstre side. Trekk så ut kontakten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner (vedlikeholdsprosedyrer beskrives i eget vedlegg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Etter behov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Dipl.ing. Houm AS Tlf: 22 09 40 00. e-mail: post@houm.no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |  |
| Navn | Kåre Kristiansen |  |  |  |  | Navn |  |  |  |  |  |
| Telefon | 93317 |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |
| Mobil | 988 58932 |  |  |  |  | Mobil |  |  |  |  |  |
| e-postadresse | kareank@nt.ntnu.no |  |  |  |  | e-postadresse |  |  |  |  |  |
| Signatur | Kåre A. Kristiansen |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 08.02.2011 | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |  |